湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点 及中区监控汇聚点建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：HBBY-N-2023045

项目名称：湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点及中区监控汇聚点建设项目

采 购 人：湖北师范大学

代理机构：湖北博源招标代理有限公司

日    期：二0二三年八月

竞 争 性 磋 商 文 件 备 案 表

项目编号：HBBY-N-2023045

项目名称:湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点及中区监控汇聚点建设项目

采购人: 湖北师范大学

招标代理机构：湖北博源招标代理有限公司

编制人： 审核人： 招标代理机构（盖章）： 年 月 日

采购部门意见： （签名、盖章） 年 月 日

学校招投标管理中心意见： （签名、盖章） 年 月 日

#### 目 录

第一章  竞争性磋商公告	- 3 -

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

一、说  明	9

二、磋商文件	10

三、响应文件的编制和数量	11

四、响应文件的份数、装订和递交	14

五、竞争性磋商程序	15

六、授予合同	17

七、公告、质疑	18

八、项目验收	19

九、适用法律	19

十、磋商文件的解释权	19

十一、其他注意事项	19

第三章  项目采购清单及其他要求	21

一、项目概况	21

二、采购清单及技术参数要求	21

三、商务服务要求	- 28 -

第四章 评审方法、步骤及标准	- 31 -

一、磋商步骤	- 31 -

二、磋商评审标准	- 34 -

第五章 合同格式及合同条款（参考格式）	- 38 -

第六章 响应文件格式	- 42 -

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

湖北博源招标代理有限公司受湖北师范大学的委托，就湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点及中区监控汇聚点建设项目进行竞争性磋商采购，符合条件的潜在供应商应在湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）上获取采购文件，并于2023年8 月 18 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：HBBY-N-2023045

2.政府采购项目备案号：420000-2023-10922

2.项目名称：湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点及中区监控汇聚点建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：20.7875万元

5.最高限价：20.7875万元

6.采购需求：湖北师范大学南区道路监控采购、南区监控汇聚点及中区监控汇聚点线路改造(具体采购内容及要求详见第三章项目采购清单及要求)

7.合同履行期限（工期）：合同签订后15个日历天内供货、安装、调试完毕。

8.设备质保期：自正式验收合格之日起项目整体质保期三年。

9.资金来源：从南区道路及配套工程经费支出。

10.本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

11.本项目不接受联合体供应商参加磋商报价

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4. 供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业。

6.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.发售时间：2023年 8 月 8 日至 2023年 8 月 14 日。

2.发售地点：湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）上获取。

3.磋商文件售价：磋商文件每套0元。

4.方式：线上获取

凡有意参加本项目的供应商，应当通过电子邮件方式线上报名，在获取文件截止时间前（以收到邮件的时间为准）将以下资料发送至湖北博源招标代理有限公司邮箱2033809158@qq.com进行报名，逾期不予受理：

（1）报名登记表（见附件）

（2）营业执照扫描件加盖公章、①法定代表人自己报名的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件扫描件加盖公章。②法定代表人委托他人报名的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件扫描件加盖公章。邮件标题为供应商单位名称；邮件中应附有联系人和联系方式（联系人手机号）

若代理公司在规定时间前未收到相关资料的，代理公司将拒绝接受其响应文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：2023年 8 月 18 日 9 时 00 分。

2.地点：湖北博源招标代理有限公司评标室（黄石市下陆区青龙山路21号二楼）。

五、开启

1.时间：2023年 8 月 18日 9 时 00 分。

2.地点：湖北博源招标代理有限公司评标室（黄石市下陆区青龙山路21号二楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2.发布媒体：湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）。若采购时间、地点以及采购项目其它内容发生变更，代理机构将在湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）上发布变更公告，请各供应商随时关注相关信息。

3.供应商法定代表人参加磋商的须携带法定代表人证明书原件及身份证原件，若为授权委托代理人参加磋商的须携带授权委托书原件及被委托代理人身份证原件，否则按审查不合格处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：湖北师范大学

地    址：湖北省黄石市磁湖路11号

联 系 人：孟老师

联系方式：15053205510

2.采购代理机构信息

名    称：湖北博源招标代理有限公司

地    址：黄石市下陆区青龙山路21号

联系方式：0714-6574555

3.项目联系方式

项目联系人：谈工

联系电话：0714-6574555

附件：

报名登记表

| 项目名称 | 湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点及中区监控汇聚点建设项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HBBY-N-2023045 |
| 供应商名称 |  |
| 供应商统一信用代码 |  |
| 供应商地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 日期 | 年 月 日 |
| 供应商须知 | 1、供应商在参与本次招标活动时须按磋商文件的要求提供相关资料，并对所提供资料的真实、完整、合法和有效性负责； 2、为在发生变更时能及时的通知各供应商，请供应商认真填写此表，并于 2023 年 8 月 14日下午23时59分前发送至指定邮箱2033809158@qq.com。供应商如未填写此表或未发送至指定邮箱，其递交的投标文件无效。 |

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点及中区监控汇聚点建设项目 |  |
| 2 | 采购人 | 名称：湖北师范大学 地址：湖北省黄石市磁湖路11号 联系人：孟老师 联系电话：15053205510 |  |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：湖北博源招标代理有限公司 联系人：谈工 联系电话：0714-6574555 地址：黄石市下陆区青龙山路21号 |  |
| 4 | 供应商资格条件 | 详见竞争性磋商文件第一章 磋商公告“二、申请人的资格要求：”之规定 |  |
| 5 | 备选方案 | £不接受 |  |
| 6 | 信息公告媒体 | 湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com） |  |
| 7 | 响应文件递交截止时间和地点 | 详见竞争性磋商文件第一章 磋商公告“四、响应文件提交”之规定 |  |
| 8 | 磋商时间、地点 | 详见竞争性磋商文件第一章 磋商公告“五、开启”之规定 |  |
| 9 | 磋商小组的组建 | 采购人依法组建磋商小组，共3人组成，其中采购人代表1人和评审专家2人。 |  |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |  |
| 11 | 磋商有效期 | 60日（日历日） |  |
| 12 | 响应文件份数 | 供应商需提供纸质响应文件一式叁份，正本壹份，副本贰份；同时提交电子版响应文件1份（U盘提交，采用PDF格式，电子响应文件要求签署盖章的地方应有签署盖章，不得设置密码）。纸质响应文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。 |  |
| 13 | 代理服务费 | 本项目采购代理服务费参照发改价格【2011】534号文标准的57%计取收费，不足3000元的按3000元计取，由中标方在领取成交通知书时一次性支付给代理方，供应商报价时应考虑此项费用 |  |
| 14 | 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，评审现场由采购人代表通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询供应商的主体信用记录，经供应商签字确认后归档留存。 |  |
| 15 | 相同品牌评审原则 | - 本次招标项目的核心产品为监控(摄像机)。 - 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同报价最低的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定一个磋商供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选供应商。进入详细评审阶段的磋商供应商所磋商核心产品品牌不足3种的，作废标处理。 |  |
| 16 | 是否专门面向中小微企业 | £非专门面向 |  |
| 17 | 价格扣除比例 | þ货物类¨服务类 ¨工程类 1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予比例扣除，价格扣除比例为：10% 中小企业应当提供《中小企业声明函》（详见本磋商文件第六章 响应文件格式），对符合鄂财采发〔2022〕5号文第二条规定享受上限评审优惠的小微企业，还应提供符合该条款要求的其他证明材料，否则在评审时不享受上述评审优惠。 |  |
| 18 | 所属行业 | 根据工信部 统计局 发改委 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业 |  |
| 19 | 采购节能产品政策 | 依据财库[2019]19号文的规定，投标产品为《节能产品政府采购品目清单》强制性采购内容的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图，未提供的视为无效响应（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）；投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非强制性采购内容的，提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询截图（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）。 |  |
| 20 | 采购环保产品政策 | 依据财库[2019]18号文的规定，投标产品为《环保标志产品政府采购品目清单》内容的，须提供国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）。 |  |
| 21 | 政府采购 合同融资政策 | 政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 |  |
| 22 | 质疑 | 一、磋商供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位：湖北博源招标代理有限公司 联系人：谈工 联系电话：0714-6574555 通讯地址黄石市下陆区青龙山路21号 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、磋商供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、磋商文件、采购过程、中标结果） |  |

## 一、说  明

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的货物及相关服务的采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

2.2“供应商”是指：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商的法人。

2.3“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

2.4“成交供应商”是指：经磋商小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的供应商。

2.5“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

提供的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商必须具备的基本条件

3.1 符合竞争性磋商文件“第一章 竞争性磋商公告” 二供应商资格条件的要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

3.2 联合体

本项目不接受联合体参加磋商，供应商需以独立法人身份参与本项目磋商响应。

4.磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

## 二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）磋商方法、步骤及标准；

（5）合同格式及合同条款；

（6）响应文件格式；

（7）在磋商过程中由采购单位发出的澄清或者修改通知等。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝接收，或被按照无效磋商文件处理。

6. 磋商文件的澄清

6.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提问。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并向所有供应商公布。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

6.2供应商在本项目磋商公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出质疑的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

7. 磋商文件的修改

7.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件提交的截止时间5日前在供应商须知前附表列明的信息公告媒体发布更正公告。

7.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将在在供应商须知前附表列明的信息公告媒体上向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。

7.3为使供应商准备磋商时有充足时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟磋商截止期，并通过在供应商须知前附表列明的信息公告媒体上公告方式通知所有供应商。

7.4供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

## 三、响应文件的编制和数量

8．磋商的语言

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。

9．响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

9.1.磋商报价表（由法定代表人或其代理人签名并加盖行政公章，报价表格式要求见附件）

9.2.分项明细报价表（由法定代表人或其代理人签名并加盖行政公章）

9.3.资格证明文件（除特别注明外，均要求是加盖供应商行政公章的扫描件或复印件）

（1）供应商法定代表人身份复印件及任职资格证明，若为授权委托人参加磋商则应提供授权委托书原件。

（2）营业执照或事业单位法人证书。

（3）提供具有审计资格的会计师事务所出具的2021年度或2022年度财务审计报告（2022年度以后新注册成立的供应商可不提供财务审计报告，只提供2022年度财务报表）。

（4）2022年度至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关单据证明材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商应提供能证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金的证明文件的复印件）

（5）“信用中国”网站信用记录查询截图打印件（查询截图应清晰明了。如因截图内容辨认困难造成的不利后果由供应商自行承担）。

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4.技术及商务部分

（1）供应商综合实力简介，包括成立时间、经营地址、注册资金、业务范围、生产规模、信誉、财务状况等情况说明。

（2）供应商类似项目业绩证明资料。

（3）派往本项目的安装调试及售后服务人员配备情况。

（4）产品制造商实力证明资料。

（5）产品参数说明及相关证明材料。

（6）整体设计方案。

（7）安装调试、培训、验收方案。

（8）质量保证措施方案。

（9）售后服务方案。

（10）在要求的时间内确保所安装调试的监控系统设备无缝接入到湖北师范大学现有监控系统，并承担由此产生的所有相关费用的承诺函（由供应商的法定代表人签名并加盖行政公章的原件）。

9.5.供应商认为提供其他的资料

10. 响应文件编制

10.1供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

10.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并胶装成册，对未经胶装的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

10.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人和（或）经其正式授权的代表签字。

11. 磋商报价

11.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

11.2磋商总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括应包含货物到达采购方指定地点所需的所有费用，包括但不限于所投货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费、培训费、办理有关港口一切手续、应付或已付的全部关税、增值税和其他税以及质量保修责任等等完成所需的一切费用。

11.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4供应商要详细填写“磋商报价表”和“分项报价表”中的内容，由法定代表人或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

11.5供应商最终的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，磋商供应商应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险、汇率变化等风险。除合同约定的情况外，磋商供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。

11.6供应商需严格按磋商文件提供的磋商报价表及最后报价表格式填报。未按磋商文件提供的格式填报的响应文件无效。

11.7本项目设置的磋商控制价为贰拾万柒仟捌佰柒拾伍元整（￥：207875.00 元），磋商报价及最后报价磋商控制价的响应文件将被否决。

11.8磋商报价的有效性

（1）响应文件正本与副本相关内容不一致时，以正本内容为准。

（2）磋商报价表与明细表不一致时，以磋商报价表为准。

（3）响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致时，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

12. 备选方案

12.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效磋商。

13. 联合体磋商

13.1 本项目不接受联合体磋商。

14. 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

15. 磋商的有效期

15.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商磋商有效期不足的磋商将被视为无效磋商。

15.2特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购单位可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购单位的这种要求，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商不会被要求和允许修正其响应文件。

16.相同品牌产品评审原则

16.1提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同报价最低的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定一个磋商供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选供应商。进入详细评审阶段的磋商供应商所磋商核心产品品牌不足3种的，作废标处理。

## 四、响应文件的份数、装订和递交

17.响应文件份数和签署

17.1供应商需提供纸质响应文件一式叁份，正本壹份，副本贰份；同时提交电子版响应文件1份（U盘提交，采用PDF格式，电子响应文件要求签署盖章的地方应有签署盖章，不得设置密码）。纸质响应文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。

17.3磋商报价表单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商印章。

17.4除供应商在磋商工作对磋商文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效磋商。

18. 响应文件的密封和标记、递交

18.1供应商应将响应文件正本和副本进行包装密封，封套上注明的内容详见本章第18.2条。

18.2密封的响应文件应注意：

（1）密封的响应文件按竞争性磋商公告中注明的响应文件提交的截止时间和响应文件送达地点送达；

（2）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

18.3逾期送达的或未送达指定地点的或未按磋商文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

19. 迟交的响应文件

19.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件提交的截止时间后收到的任何响应文件。

20. 响应文件的修改和撤回

20.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2 供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

21. 供应商注意事项：

供应商有如下情形之一者，其响应文件将被磋商小组否决：

21.1未按磋商文件规定的方式、时间提交磋商响应文件。

21.2法定代表人或其委托代理人未按磋商文件规定的时间和方式参加磋商会议。

21.3磋商报价或最后报价超过本项目设置的控制价。

21.4磋商报价表或最后报价表未按磋商文件提供的格式填报。

21.5在磋商小组要求提交最后报价前，提交了两个或两个以上总报价的。

21.6磋商响应文件未按要求提供资格证明材料或提供的资料不符合本次磋商要求。

21.7磋商响应文件关键内容字迹模糊或有改动痕迹而未加盖公章的。

21.8.未按磋商文件要求提交有关资料或提交的资料存在虚假成份的。

## 五、竞争性磋商程序

22. 磋商会议

22.1 采购人和采购代理机构将按采购文件中规定的时间和地点组织磋商会议并邀请所有供应商代表参加。供应商不足3家的，不得继续磋商。

22.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。

22.3供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

23.磋商小组的组成和磋商方法

23.1磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。

23.2磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行磋商。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐成交候选人名单。

23.3本项目磋商方法详见磋商文件“第四章 磋商方法、步骤及标准”。

24. 响应文件的初审

响应文件的初审分为资格审查和符合性审查。

24.1资格审查

24.1.1磋商小组根据磋商标准规定的审查内容和审查标准，对供应商的响应文件进行资格审查。

24.1.2 磋商小组在进行资格审查时，不得改变磋商标准中已载明的资格条件、标准和办法。资格审查不合格的供应商的响应文件作无效处理。

24.1.3 供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格审查要求提交相应资料的原件或复印件（要求可以提供复印件的）供磋商小组核查，否则磋商小组将不予采信。

24.1.4磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

24.1.5只有通过全部资格审查条件合格的供应商才能通过资格审查，其响应文件方可进入下一个评审阶段。

24.2 符合性审查

磋商小组根据磋商标准规定的审查内容和审查标准，对供应商的响应文件进行符合性审查。符合性审查不合格的供应商的响应文件作无效处理。

24.3 违法磋商行为

在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效处理：

（1）与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人参加磋商的；法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加同一标包磋商或者未划分标包的同一采购项目磋商的；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；

（3）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的响应文件相互混装；

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的财务状况或者业绩；

（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（11）提供虚假的信用状况；

（12）其他弄虚作假的行为。

24.4 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

24.5 磋商报价的修正

磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法修正：

（一）响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以合价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商不确认、不接受对其错误的修正的，其磋商将被视为无效磋商。

24.6在详细磋商之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

24.7实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商。

25. 响应文件的澄清

25.1 磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。在磋商期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对磋商报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。

25.2 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

26. 响应文件的比较与评价

26.1 磋商小组按磋商文件中规定的磋商方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务、技术、价格评估，综合比较与评价。

27. 确定成交

27.1 磋商小组按照磋商文件确定的磋商方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评审报告。

27.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

27.3磋商文件中对成交供应商的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。

27.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.5 成交供应商确定后，采购单位将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，成交公告期为1个工作日，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

27.6 在磋商期间，任何人不得非法干预、影响磋商过程。

## 六、授予合同

28. 合同授予标准

28.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件成交候选供应商。

29. 签订合同

29.1采购人应按磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。

## 七、公告、质疑

30.采购人将在政府采购监管部门指定媒体上发布竞争性磋商公告、更正公告、通知、磋商结果公告等磋商程序中所有信息。

31.如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人将不予以受理。

32.成交结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

33.质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

34.供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按《黄石市政府采购供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。

## 八、政府采购政策

35.中小企业扶持政策

35.1为促进中小企业发展，依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本项目供应商如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时将对供应商报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《供应商须知前附表》。

依据湖北省财政厅 湖北省公共资源交易监督管理局《关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5号）的规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件中对应的 3%—5%、1%—2%的规定执行。对小微企业中的残疾人企业、监狱企业、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业，以价格评审优惠幅度的上限给予评审优惠。

对中小企业在资金支付期限方面的优惠措施：按《湖北省财政厅湖北省经济和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》鄂财采发〔2021〕8 号执行。

中小企业划型标准详见附件：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

36.节能产品、环境标志产品采购政策

36.1见《供应商须知前附表》

36.2见《供应商须知前附表》

## 九、政府采购合同融资政策

37.见《供应商须知前附表》。根据《中国人民银行黄石市中心支行 黄石市财政局 黄石市政务服务和大数据管理局关于印发<黄石市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（黄银[2019]25号）》的文件精神,对于有融资需求的供应商可在政府采购项目成交后登录黄石市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。登陆网址：http://47.111.97.150/user/jump，用户名为联系人手机号，密码为统一社会信用代码，登录后就会自动跳转到中征供应商平台。

## 十、项目验收

38.采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

40.政府采购项目验收联系电话详见供应商须知前附表。

## 十一、适用法律

41.采购人和供应商的一切磋商活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部文件关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知等相关规定。

## 十二、磋商文件的解释权

42．本项目磋商文件的最终解释权为采购人所有。

## 十三、其他注意事项

43．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

44．供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

45．政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

46．按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

47．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

# 第三章  项目采购清单及要求

## 一、项目概况

1、项目名称：湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点 及中区监控汇聚点建设项目

2、完成时间：合同签订后15个日历天内供货、安装、调试完毕。

## 二、采购清单及技术参数要求

1、南区道路监控清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构化（枪球一体）摄像机 | 1、全景细节都采用400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器 2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3、细节相机支持24倍光学变倍，16倍数字变倍 4、★全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5、★支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6、支持1路音频输入和1路音频输出 7、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 8、应符合GB/T4208-2017中1P67等级的要求 9、★电源电压在DC36V±50%范围内变化时，样机可正常工作（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级 11、★全景摄像机和细节摄像机可分别对监控画面中出现的人脸进行检测和抓拍；并在IE浏览器上显示人脸抓拍图像、人脸属性和人脸比对百分比结果 12、支持创建10个人脸库，共计可导入不少于15万张人脸图片 13、★支持对镜头前盖玻璃加热，当环境温度达到预设值时，可自动开启镜头前盖玻璃加热功能，去除玻璃上的冰状和水状附着物 | 2 | 台 |
| 2 | 400W 高清人脸识别摄像机 | 1. ★内置 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，像元尺寸 2.9um×2.9um； 内置一颗GPU芯片，算力不小于4Tops（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 2. 在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、IPv4/v6、SMTP、 NTP、 UPnP、 UDP、SNMP、802. 1x、QoS、组播、Onvif、Bonjour 设置选项（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3. 支持自动变焦、自动/手动调节光圏及一健聚焦功能（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4. 彩色：≤0.0002Lx (AGC ON, RJ45 输出， 能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001Lx (AGC ON, RJ45 输出， 能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5. ★具有内置补光灯，支持白光和混合两种补光模式，在白光模式下，可开启白光灯；在混合模式下，可开启白光灯和红外灯，补光灯强度可调。开启白光灯可识别距250m处的人体轮廓，开启白光灯可识别距30m处的人脸（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6. ★支持非活体（非真实人脸）过滤功能，只抓拍活体目标，活体误抓拍次数不大于1，开启人脸去重功能后在设置的时间内，重复抓拍同一人脸次数不大于1次，支持检出、识别两眼瞳距20像素点以上的人脸图片（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7. 支持单场景同时检出不少于33张人脸图片，并支持面部跟踪，对同一个视频画面中的64个运动的人脸进行检测并抓拍。对静态图片中的300张人脸进行检测（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8. 支持内置存储卡存储20万张人脸图片，支持批量导入人脸库，人脸库内人脸图片信息更改，支持按照性别、年龄段、眼镜、口罩等信息对历史抓拍人脸图片进行检索与导出（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9. 支持设置5组人脸库并进行独立布防，每个库的布撤防时间可单独设置，布防人员在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频，报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10. 支持人脸比对准确率不低于99%，客流量统计准确率不小于99%，人脸抓拍率不低于99%（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11. 支持在视频结构化模式下一次可输出10张抓拍图片；抓拍图片可分为场景图、人脸图、人体图、非机动车图、机动车图、车牌图；人脸图和人体图可关联存储，非机动车图和人脸图可关联存储、机动车图和车牌图可关联存储，支持通过IE浏览器或客户端检索并查看存储的图片（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12. 支持对画面中的人脸、人体、非机动车、机动车并发提取，支持混合抓拍计数功能，人脸、非机动车、机动车分类计数，可生成时报表、日报表、月报表、年报表，并以柱状图、折线图形式展现，支持报表导出（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13. 支持混合抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%，支持车辆捕获功能，白天和晚上捕获率都不低于99%，支持车牌识别功能，白天和晚上识别率都不低于99%。支持车流量统计功能，白天和晚上车流量统计准确率都不低于99%，支持非机动车、行人抓拍功能，白天和晚上捕获率都不低于99%（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14. 支持驾驶员（主驾驶）抽烟状态检测功能，支持驾驶员（主驾驶）安全带状态检测功能（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15. ★可对设定区域内100个移动的人脸图片进行检测、跟踪和抓拍，可对设定区域内同时出现的96个移动的机动车、非机动车和行人图片进行检测、跟踪和抓拍，可对设定区域内98个移动的人体图片进行检测、跟踪和抓拍（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16. ★非机动车（包含骑车人）属性包括：性别、年龄段（青年、中年和老年）、表情、戴口罩、戴眼镜、胡子、发型（短发、长发）、背包、骑车类型（二轮车、三轮车）、车身颜色、骑车人上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色和骑车人数等属性；机动车属性包括：车牌、车辆类型、车身颜色车标、车系、车内饰品、打电话、年检标识、抽烟、车牌颜色、安全带和遮阳板等属性（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 17. ★支持结构化属性显示功能，可在IE浏览器上显示行人属性、非机动车（包含骑车人）属性和机动车属性．行人属性包括：性别、年龄段（青年、中年和老年）、表情、戴口罩、载眼镜、胡子、 上衣类型（长袖、短袖）、下衣类型（长裤、短裤和短裙）、上衣颜色和下衣颜色（白色、橙色、粉色、黑色、红色、黄色、灰色、蓝色、绿色、紫色和棕色等11种）、戴帽子、背包、单肩包、手提包、而伞、发型（短发和长发）和抱小孩等属性（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 18. 视频结构化智能模式下，可对非机动车驾驶员是否戴头盔进行检测识别，在天气晴朗无雾，目标无遮挡的条件下进行测试，识别准确率：白天≥99%；夜晚≥99%（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 19. ★具有重瞳检测抓拍功能，在环境亮度不低于50lx时，且在车牌和人脸混合场景下， 可同时检测抓拍更为清晰车牌及人脸，支持在 IE 浏览器下开启/关闭重瞳检测抓拍功能。（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 20. 视音频数据支持使用AES256加密算法进行加密存储导出；图像数据支持使用TLS加密传输至后端服务器及云平台（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 21. 防护等级达到IP68、IK10等级（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 22. 符合GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术中的A类要求（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 2 | 台 |

| 3 | 高清匀速 球机 | 1、 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560*1440； 2、 ★设备分辨率不小于2560*1440，帧率不小于60帧/秒 3、 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 4、 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，支持质量优先两种抓拍策略； 5、 ★设备休眠时功率应低于0.048W 6、 设备电源电压应支持DC12V±30% 7、 设备应支持水平旋转0°~360°,连续垂直旋转-35°~90° 8、 ★设备可通过手机拨打设备内置4GSIM卡的电话号码使设备上/下线,可通过手机向设备发送开/关短信使设备上/下线或重启 9、 设备可通过IE浏览器显示设备4G无线网络信号强度,并以百分数显示,支持无线网络地址显示 10、 ★设备外壳防护等级应符合IP68 | 2 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 400W 高清 室外全彩 摄像机 | 1. 400万像素, 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 2. 网络内置靶面尺寸为1/1.8″，具有1个RJ45网络接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1路CVBS输出接口、1个SD卡槽、1个硬件复位按钮、1个电源。采用AC220V转DC12V电源适配器/POE供电。（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 3. 在IE浏览器下，具有H.265、H.264MJPEG设置选项;并可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4. ★清晰度不小于1600TVL、信噪比不小于62dB（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 5. 红外灯关闭:彩色:≤0.00021x、黑白:≤0.00011x（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 6. 在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马设置选项（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 7. 在IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时、报警触发转换设置选项（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 8. 可通过5个IE浏览器同时浏览主码流2560×1440(25帧/秒)、子码流704*576(25帧/秒)、第三码流1280×720(25帧/秒)、第四码流704×576(25帧/秒)、第五码流704×576(25帧/秒)的视频图像（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 9. ★当触发报警时，视频录像帧率自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10. 可通过IE浏览器开启/关闭红外灯或使红外灯在低照度下自动开启（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 11. 在IE浏览器下，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测设置选项（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 12. ★当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过IE浏览器给出报警提示a)区域入侵，b)停车;c)越界入侵;d)人员聚集;e)快速移动f)物品移除，g)物品遗留;h)徘徊i)逆行;J)攀高;k)平躺起身;l)离岗;m)进入区域;n)离开区域;支持行为分析触发后联动报警上传，联动抓拍、联动录像等多种报警触发方式（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 13. 可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警值，并可在视频画面中显示当前统计人数，当人数达到设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 14. 可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 15. ★在IE浏览器下，具有人脸增强设置选项，支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 16. ★支持https通信协议的通信报文中不存在产品标识或生产厂商标识的明文信息https协议使用的Openssl库不存在已公布的漏洞的通信报文中不存在明文格式的用户登录密码信息（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 17. ★当用户通过HTTP协议访问时，账户密码使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式当用户通过O0NVIF协议访问时，账户密码使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式当用户通过RTSP协议访问时，账户密码使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式当用户通过CGI协议访问时，账户密码使用digest认证方式，而不能使用Basic认证方式（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 18. 电源输出端可提供DC12V电源输出，电源电压在DC12V士30%范围内变化时，能正常工作（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） 19. 外壳防护等级符合GB/T4208-2008中IP67等级的要求（提供第三方权威机构出具的有效检测报告复印件加盖原厂公章） | 7 | 台 |
| 5 | 室外立杆 | 3 米立杆，含地笼 | 2 | 根 |
| 6 | 室外立杆 | 4 米立杆，含地笼 | 4 | 根 |
| 7 | 立杆基础 | 600*600*600 混凝土浇筑 | 6 | 个 |
| 8 | 立杆横臂 | 400mm,球机横臂 | 2 | 个 |
| 9 | 立杆横臂 | 300mm，枪机横臂 | 4 | 个 |
| 10 | 防水箱 | 室外 500*400*180，含抱杆支架 | 6 | 个 |
| 11 | 接入交换 机 | 24*10/100 /1000Base-T 以太网端口 +4*1000Base-XSFP 光口 交换容量 336Gbp s 包 转发率 92Mpps | 1 | 台 |
| 12 | 光纤 | 室外铠装单模 8 芯 | 1000 | 米 |
| 13 | 光纤尾纤 | SC-SC3 米 | 32 | 根 |
| 14 | 光纤跳线 | SC-SC3 米 | 6 | 根 |
| 15 | 光纤熔纤 | 定制 | 64 | 芯 |
| 16 | 光纤收发 器 | 百兆单模单纤 1 光 4 电 POE | 4 | 对 |
| 17 | 防雷器 | 220V，电源网络二合一防雷器 | 6 | 个 |
| 18 | 法兰盘 | 24 口机架式法拉盘 | 3 | 个 |
| 19 | 光纤终端 盒 | 8 口终端盒 | 3 | 个 |
| 20 | 网线 | 6 类无氧铜 0.55A4 对双绞线 | 1 | 箱 |
| 21 | 室外防水 网线 | 6 类无氧铜 0.55A4 对双绞线 | 1 | 箱 |
| 22 | 电源线 | RVV2*1.0 | 1000 | 米 |
| 23 | PE 管 | 防水 32PE 管 | 700 | 米 |
| 24 | 插座 | 6 座 18 孔 | 6 | 个 |
| 25 | 破土 | 破土路、回填 | 30 | 米 |
| 26 | 配件 | 水晶头、插头，PE 管配件 | 1 | 批 |
| 27 | 收发器 | 百兆光纤 | 2 | 对 |
| 28 | 光仟跳线 |  | 8 | 根 |

2、南区光纤汇聚点线路改造

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外落地机柜 | 22U1.2 加厚 600*600*1200 | 1 | 台 |
| 2 | 落地机柜 基础 | 600*600*300 混凝土浇灌 | 1 | 项 |
| 3 | 光纤 | 室外铠装 24 芯单模 | 800 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.5 | 600 | 米 |
| 5 | PE 管 | 32PE 管 | 800 | 米 |
| 6 | 光纤收发 器 | 千兆 1 光 1 电单模双纤 | 1 | 对 |
| 7 | 法兰盘 | 24 口机架式 | 3 | 个 |
| 8 | 熔纤 |  | 48 | 芯 |
| 9 | 尾纤 | SC-SC3 米 | 24 | 根 |
| 10 | 跳线 | SC-FC3 米 | 2 | 根 |
| 11 | 破土 |  | 50 | 米 |
| 12 | 配件 | 绝缘胶布，插座，管直节等 | 1 | 项 |
| 13 | 南区门禁光纤修复 | 光纤抽回，重新走管布放，熔纤（含管材、配件） | 1 | 项 |

3、中区光纤汇聚点线路改造

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外落地机柜 | 22U1.2 加厚 600*600*1200 | 1 | 台 |
| 2 | 落地机柜基础 | 600*600*300 混凝土浇灌 | 1 | 项 |
| 3 | 室外立杆 | 4 米室外立杆带横臂 | 2 | 根 |
| 4 | 立杆基础 | 600*600*600 混凝土浇灌 | 2 | 项 |
| 5 | 室外防水箱 | 500*400*180，含抱箍，立杆挂臂等 | 2 | 个 |
| 6 | 光纤 | 室外铠装 48 芯单模 | 2500 | 米 |
| 7 | 光纤 | 室外铠装 8 芯 | 1600 | 米 |
| 8 | 网线 | 6 类无氧铜 0.55 国标 | 2 | 箱 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.5 | 1500 | 米 |
| 10 | PE 管 | 32PE 管 | 1500 | 米 |
| 11 | 光纤收发器 | 百兆 1 光 4 电单模双纤 | 4 | 对 |
| 12 | 光纤终端盒 | 8 口终端盒 | 7 | 个 |
| 13 | 法兰盘 | 24 口机架式 | 6 | 个 |
| 14 | 熔纤 |  | 144 | 芯 |
| 15 | 尾纤 | SC-SC | 72 | 根 |
| 16 | 跳线 | SC-FC | 28 | 根 |
| 17 | 破路 | 破水泥路面，回填平整 | 90 | 米 |
| 18 | 破土 | 破土路，回填平整 | 1600 | 米 |
| 19 | 原机柜、立杆拆 除 | 原机柜，立杆拆除，线路整理 | 1 | 项 |
| 20 | 线路调试 | 光纤线路调试 | 1 | 项 |
| 21 | 配件 | 水晶头，绝缘胶布，插座，管直节等 | 1 | 项 |
| 22 | 门禁光纤布放 | 抽回爱迪门禁光纤，重新布放 PE 管 | 300 | 米 |
| 23 | 门禁光纤布放 | 光纤跳线 SC-SC | 24 | 根 |
| 24 | 门禁光纤布放 | 24 口机架式 | 2 | 个 |
| 25 | 门禁光纤布放 | 熔纤 | 48 | 芯 |
| 26 | 门禁光纤布放 | 人工 | 1 | 项 |

备注：1.投标本项目为“交钥匙”工程，投标报价为投标供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和，为完成项目所需的全部费用（含设备费、安装费、调试费、运输费、保险费、辅材及人工、税费等所有有关费用）。

## 三、商务服务要求

1、总体要求

供应商提供的设备必须是符合现行国家或行业标准的全新设备、器材。列入节能产品政府采购品目清单的设备必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，鼓励供应商优先使用列入环境标志产品政府采购品目清单的设备。

2、产品的质量和服务要求

1）所供产品必须是符合国家技术规范和质量标准，并通过国家有关检测机构环保等检测的合格产品，未曾开箱使用，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性和外观观瞻性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定地使用两年不出现影响正常使用用途的损坏。

2）根据国家现行规定及投标承诺，提供产品并负责安装调试、售后服务和维护、保养，配齐必要的零配件、备件，属于技术和质量方面的问题无条件更换。

3）具有较强的售后服务能力，承诺设有投标产品的常驻服务和技术支持机构，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，在接到所配学校维修电话 1 小时内快速响应，12 小时内维修人员到达现场，开展维修服务。

4）供应商保证中标后能够按期交货。如果中标后不能按期交货，采购人将依据合同条款收取误期赔偿费。

3、产品验收要求

1）采购人按磋商文件要求对全部设备所涉及的资料、文件（如用户说明书、保修单等）进行验收。成交供应商应把全部设备的说明书、维修、服务等有关内容以文件副本方式提供给采购人一份，作为验收必要条件之一。

产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、资料及包装（必须与投标时的货物清单一致）；所投产品和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商；成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。

2）验收标准及质量违约责任：

A.成交供应商所供货物质量必须符合磋商文件要求、合同要求，如发现所投产品不是供应商投标文件中所列的货物，采购人有权单方解除合同。

B.采购人有权派人到供应商生产现场进行生产、质量中期检查，对违反合同组织的生产可以制止或解除合同。

C.成交供应商在合同规定期限内，将所供货物（出厂原包装）按合同清单所列的采购人名称、地址，运至指定地点拆箱，并负责安装调试，经采购人或者其指定的学校负责人员抽样送检达标验收合格后交付使用。（随机抽样检测，取样的更换由成交供应商承担）。如果检测不合格，则对该批合同项下产品均视为不合格，予以退货处理，采购人不支付货款，且成交供应商应赔偿采购人货款总额 30%损失。

D.成交供应商必须在所供货物说明书上粘贴填写完整的《项目售后服务联系单》 ，向采购人提供货物发票、货物使用说明书、质量保证书、 “三包凭证”等相关资料和原配的附件。

E.采购人负责对所供设备进行最终验收。如果发现实物与合同中的要求不符，成交供应商须承担由此产生的一切损失和费用，并按照合同约定承担相应的民事赔偿责任。

F.验收合格后，采购人与成交供应商共同签署《采购货物验收回复单》或验收报告，共一式二份，一份交采购人留存，一份由成交供应商存档，该单与设备使用期内使用人的反馈意见，都将作为考核成交供应商产品质量和售后服务的依据。

3、项目施工时间与项目验收：合同签订之后15日历天完成供货安装调试，进行自验收合格的情况下组织项目终验。

4、交货地点：本项目所需全部设备均由成交供应商按采购人要求免费配送至采购人指定地点并安装调试合格达到正常使用标准。

5、质保期：自正式验收合格之日起项目整体质保期三年。质保期内设备、器材出现非人为原因损坏、故障，成交供应商应负责进行免费修理或更换。

6、付款方式：本项目不支持预付款，所有设备到货并完成安装调试、提交验收报告、经过第三方鉴定后，采购人支付至合同价的100%。

# 第四章 评审方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定确定以下评审方法、步骤及标准。

## 一、磋商步骤

磋商及评审步骤分别依次为磋商小组对供应商及其响应文件的资格和符合性检查、磋商小组同供应商的磋商及供应商的最后报价、详细评审。

1.资格和符合性审查

1.1磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

1.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.供应商的澄清

2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.磋商及最后报价

3.1磋商开始后，若磋商小组无法联系上供应商代表或供应商代表在接到磋商小组通知后10分钟内不能抵达磋商会现场的，视为该供应商自动退出磋商。

3.2磋商小组与供应商磋商前，应首先对参与磋商的供应商代表的身份进行核验，发现与授权委托书上身份不符的，报价无效。

3.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照响应文件递交的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价未超过采购最高限价的供应商不足三家的，采购活动终止。

3.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

3.8未参与最后报价或未在规定时间内进行报价（磋商小组等候时间不超过10分钟）或电话告知自动放弃报价的供应商，其响应文件作无效报价处理，不再进入详细评审。

3.9未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应及时告知该供应商，不再进行最后报价和进入详细评审。

3.10磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，应将其响应文件作为无效处理。具体如下：

磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，按低于采购成本进行书面质询和判定。供应商对提出的质询，应进行书面澄清、说明或补正（答复时限不超过1个小时），且应有企业法定代表人或其授权的代理人签字。

磋商小组应当按照下列原则进行判定：

(1)磋商小组对投标报价进行分析，认为其投标报价不可行的，认定低于其成本，否决其投标。

(2)供应商对提出的质询，仅用自愿承诺实施、自有设施设备闲置、自有材料不计成本等方式进行说明，不能提供相应证明材料、不能合理阐述投标报价不低于其成本的，则磋商小组不予采信，并认定低于其成本，否决其投标。

(3)供应商拒绝或未按要求进行书面澄清、说明或补正，磋商小组认定投标报价低于其成本，否决其投标。

4.详细评审

供应商提交最后报价后由磋商小组对参与最后报价的供应商的最终响应文件进行综合评分。

4.1比较与评价响应文件

（1）商务、技术评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行商务、技术评议并依据本章“评审标准”中的分值进行综合比较和评分。

（2）价格评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分按照本章第三节评审标准中“价格评议”的具体计算方式计算。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后磋商报价。

小型、微型企业产品价格扣除后的最后报价=总报价-小型、微型企业产品报价*扣除比率。

小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：

非专门面向中小企业的货物类采购项目，对小型、微型企业制造的产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动时，中小企业应当提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并分别对声明或证明文件的真实性负责。

小型、微型企业产品价格扣除比率及监狱企业、残疾人福利性单位划分类型详见供应商须知前附表。

5.计分办法

（1）采购代理机构负责对各磋商小组的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

（2）各供应商的最终得分为磋商小组所评定分数的算术平均值。

（3）评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

6.推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商（法律规定可以推荐2家成交候选供应商的情形除外），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价有低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 二、磋商评审标准

（一）资格性检查和符合性检查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）： 1法人 (1)企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； (2)事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。 2其他组织 (1)非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件； (2)个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。 3自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民） 提供以上有效的证明文件的复印件加盖公章 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有审计资格的会计师事务所出具的2021年度或2022年度财务审计报告（2022年度以后新注册成立的供应商可不提供财务审计报告，只提供2022年度财务报表） |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2022年度至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关单据证明材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商应提供能证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金的证明文件的复印件） |
|  |  | 主体信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（磋商截止时由采购人或其委托的采购代理机构现场查询） |
|  |  | 法定代表人或委托代理人 | 供应商的法定代表人或委托代理人须携带身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书）和本人第二代有效居民身份证原件准时参加磋商会议 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 在投标文件中提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件 |
|  |  | 其它要求 | 符合法律法规和磋商文件规定的其它实质性要求。 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致。 |
|  |  | 响应文件签署 | 按磋商文件要求在规定区域签字和盖章。 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合供应商须知前附表的规定。 |
|  |  | 磋商报价 | 磋商报价唯一；磋商报价未超过最高限价、磋商报价合理. |
|  |  | 货物清单 | 提供的货品数量满足磋商文件第三章采购需求的要求。 |
|  |  | 交货时间、地点及质保期 | 符合磋商文件第三章的要求 |
|  |  | 产品兼容性 | 供应商出具了在要求的时间内确保所安装调试的监控系统设备无缝接入到湖北师范大学现有监控系统，并承担由此产生的所有相关费用的承诺函（由供应商的法定代表人签名并加盖行政公章的原件）。（由供应商的法定代表人签名并加盖行政公章的原件） |
|  |  | 其它要求 | 符合法律法规和磋商文件规定的其它实质性要求。 |

备注：

1.所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实、有效、可查证的。资格证明文件应为原件的扫描件，响应文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于供应商单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但供应商单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

2.对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

（二）商务、技术、价格评审内容及标准

| 项目 | 项目总分 | 分项 | 评分标准 | 分项 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 磋商小组只对资格和符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 。（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价） 计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。 |  | 30分 |
| 商务部分 | 20分 | 类似业绩 | 供应商近3年（2020年8月至今）承担过类似项目业绩的每个得1分，最多得2分,未提供不得分。（提供合同或成交(中标)通知书的复印件并加盖公章） | 2分 |
|  |  | 质 保期 | 在满足磋文件要求的基础上，免费质保期每增加一年得 1 分，最高得2分,未提供或未按要求提供不得分。 （须提供承诺函原件并加盖公章） | 2分 |
|  |  | 制造商技术 支持 | 供应商提供了摄像机设备生产厂商针对本项目的技术支持及售后服务承诺承诺函的，得4分。（需提供加盖设备生产厂商行政公章的相关证明材料原件，未提供或不符合要求均不得分。） | 4 |
|  |  | 产品制造商实力 | 1、为确保产品的综合竞争力、质量管理控制和生产制造标准化，所投视频监控产品制造商为工信领域标准化示范企业创建单位，提供相关证明材料并加盖制造商公章证明得4分。 （需提供加盖制造商行政公章的相关证明材料扫描件或复印件，未提供或不符合要求均不得分。） 2、为响应国家对企业在绿色制造、生态设计、供应链管理、绿色回收、节能低碳、资源综合利用等方面的政策要求，所投安防监控产品制造商为推动行业绿色发展先进单位，得4分。（需提供加盖制造商行政公章的相关证明材料扫描件或复印件，未提供或不符合要求均不得分。） 3、为确保产品的竞争力和先进性，制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投安防监控产品制造商被评为国家级工业设计中心得4分，省级工业设计中心得2分，提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖制造商公章，未提供或不符合要求均不得分。 | 12分 |
| 技术部分 | 50分 | 主要产品技术参数 | 综合考虑投标人投标产品的技术性能、可靠性、稳定性、产品的操作性、维护性以及对磋商文件的响应程度等因素综合打分，磋商小组将根据供应商所投设备的技术参数，对照竞争性磋商文件要求的技术参数进行评议： - 供应商所投产品的技术参数全部满足或优于竞争性磋商文件要求得30分。 2、如果磋商响应文件中某个产品的技术和服务响应与磋商文件要求的出现负偏离的： ①非”★”普通条款存在负偏离，每项扣减1分；直至扣到0分为止。 ② “★”条款存在负偏离，每项扣减3分；直至扣到0分为止。以提供第三方权威机构出具的检测报告证明的复印件加盖生产厂家公章为准,未按要求提供或未提供不得分。 注：复制磋商文件技术要求作为实际响应数据或投标响应数据无对应支持文件的，其技术响应将可能按负偏离处理。 | 30分 |
|  |  | 整体设计方案 | 根据学校实际情况和项目需求设计整体建设方案（监控详细安放位置等）， 对设计方案的完整性、先进性、可行性和合理性， 进行综合评审。 设计方案内容完善、思路清晰、详细且针对性强、设计规范，科学合理，功能完整，能很好的满 足项目要求，得分5分； 设计方案内容完善、详细，设计规范，功能较 完整，可较好的满足项目要求，得分3分； 设计方案内容及设计基本齐全，得分 1 分,未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 安装调试、培训、验收方案 | 根据供应商的安装指导和调试、培训、验收方案进行评审： 内容具体完整、符合要求且针对性强的得5分； 内容基本完整、符合要求有一定针对性的得3分； 内容欠完整度、针对性较弱的得1分。未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 质量保证措施方案 | 有切实可行的保障产品质量的措施，对产品质量不达标有相应的退换货方案，针对质量问题有相关的经济处罚承诺进行打分： 措施详细、退换货方案合理、经济处罚清晰得3分； 措施能满足基本、退换货方案可行得2分； 措施方案有欠缺得1分； 未提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目的售后服务方案（①售后服务网点、②人员配置、③服务标准、④服务响应时间、⑤应急维修时间安排、⑥日常维护方案、⑦易损耗件、备品备件价格、质保期满后产品维修费用收取及其他服务承诺等）进行评审。服务方案满足或高于文件要求、完整可行、针对性强、日常维护维修高效便捷得7分；服务方案每有一项存在缺漏或不合理扣1分，扣完为止。 | 7分 |

# 第五章 合同格式及合同条款（参考格式）

（根据《政府采购法》和《民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考）

XXXXXXX项目采购合同

合同编号：

计划下达函函号：

需方：湖北师范大学                     （以下简称甲方）

供方：                                 （以下简称乙方）

经甲方与乙方双方协商，同意按下述条款签署本合同（以下简称“合同”）：

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.甲方的招标文件；

2.甲方对提供设备的质量及技术要求等；

3.乙方提交的投标文件；

4.乙方对所提供设备的售后服务承诺及条款等文件。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物及数量

本合同所提供的货和数量详见合同附件。

四、合同金额

本合同的总金额为人民币大写：                    （¥          ）

- 付款

中标人应于货物经采购人书面验收合格后3日内向采购人提供合法税票（仪器设备需提供增值税专用发票），采购人在收到中标人发票后，30日内向中标人支付全额合同款。

六、交货时间及交货地点

合同签订后，乙方必须在   日历日内将货物运送至指定地点，并完成安装调试工作。一切与运输等有关的费用，如运输费、力资费、食宿费等，均由乙方负担。

七、伴随服务

1.乙方应向最终用户提供主要设备完整的技术资料、使用手册、维修服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务，其费用由乙方承担。

（1）设备的现地安装、调试和启动监督。

（2）乙方应提供完善的售后服务，在质量保证期内，若出现设备故障，乙方都应及时地为用户提供上门服务，免费予以维修（按附件所列）。质量保证期以后，若出现故障，乙方仍应及时为用户排除故障，并可收取材料成本费。

（3）质量保证期内由于本设备质量问题造成甲方设备非人为损坏的，乙方应赔偿甲方的损失。

（4）乙方应免费为用户培训技术人员。培训内容包括设备的一般知识、设备安装、维护及操作使用方法等。培训结束后由用户出具培训报告。具体内容参照附件。

八、质量保证

1.质量保证期：凡国家有三包规定的货物，按国家的规定执行；若国家没有明确规定，则按制造厂家承诺执行。

2.乙方保证所有供货物是全新的，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设备的质量问题而产生的故障负责。

3.在质量保证期内，乙方应对货物的质量负责，免费更换或维修存在故障的设备或部件（人为损坏除外）；由于货物的质量问题需要修理或更换时，乙方应负担一切修理或更换有关的修理费、运输费、邮寄费等等费用。

4.质量保证期结束后，乙方仍应提供必要的技术服务，并可以据实向最终用户收取合理费用。

九、检验

1.乙方应对货物的质量、规格、数量等负责。对所有供货的设备，原则上只能到现场开箱、拆封。

2.货物运抵现场后，最终用户应在7个工作日内向供货单位出具盖有公章的收货证明。

3.设备安装调试完毕后，最终用户应在15个工作日内对货物的质量、规格型号、技术性能等进行全面检验，并出具盖有公章的验收报告。

4.为维护采购的形象，如果无正当理由，最终用户在规定的时间内没有出具验收报告，乙方将视同验收合格，将按程序付款。

十、违约责任

1.乙方提供的设备不符合约定或不完全符合约定，甲方有权退货，乙方应当按合同标的额的30%支付违约金。

2.质量保证期内，乙方收到甲方通知后，迟延上门维修，每次应当支付违约金2000元。如造成甲方损失，则应当赔偿。

十一、其他

1.如乙方提供的设备或软件侵犯第三人知识产权，则应当由乙方承担所有侵权责任。如甲方因此担责，则乙方愿意赔偿甲方所有损失。

2.如有争议，协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3.未尽事宜，另行协商。如达成补充协议，是本合同的组成部分。

十二、合同生效

1.本合同经双方签字盖章后开始生效。

2.本合同一式8份，以中文书写，甲方执7份，乙方执1份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

T/F：                                    T/F：

法人或委托代理人：                       法人或委托代理人：

开户行：                                 开户行：

帐号：                                   帐号：

社会统一信用代码:

签订日期：2023年   月   日              签订日期：2023年   月   日

附件：设备清单

| 货物名称 | 型号规格 | 制造商 | 数量 （台套） | 单 价 （万元） | 合 价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 第六章 响应文件格式

（本章未提供格式部分由供应商自行编制）

湖北师范大学南区道路监控、南区监控汇聚点 及中区监控汇聚点建设项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：

供应商名称(盖章):

日    期：

目录

1、竞争性磋商响应函

2、竞争性磋商报价一览表

3、分项报价明细表

4、竞争性磋商最终报价一览表

5、法定代表人身份证明（或单位负责人资格证明文件或自然人资格证明文件）

6、法定代表人授权委托书

7、供应商的资格声明

（1）营业执照（或自然人的身份证明）

（2）财务报告（财务报表）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（5）“信用中国”网查询截图

8、其他按要求应提交的资料

9、技术响应、偏离说明表

10、中小企业声明函（如有）

11、残疾人福利性单位声明函（如有）

12、技术文件

竞争性磋商响应函

（代理机构名称）：

根据贵方 (采购项目名称/采购项目编号/项目包号) 项目政府采购的竞争性磋商邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表供应商（供应商名称、地址），向贵方提交下述响应文件三份。其中：正本一份，副本二份，电子U盘一份。

1．报价一览表；

2．分项报价明细表；

3．按采购文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4．资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1.我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定；

2.已详细审查全部磋商文件，包括  澄清或者修改（如果有的话） ；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4.贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们的合约；

5、我们同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从响应文件提交的截止时间起计算的六十天，在此期间，本磋商文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

供应商名称（公章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

竞争性磋商报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 磋商报价 | （大写）： （小写）： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 其 他 |  |

说明：供应商所提供的报价均以人民币报价。

供应商名称(单位公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 主要规格、技术参数 | 型号和规格 | 制造商名称国别/地区 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  | 大写: 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(单位公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：1、供应商报价应是各项目范围的全部内容的价格体现，包括货款、零配件及辅材、包装费、运杂费、保险费、安装调试费、检验验收费、技术培训费、规费、税金、利润、售后服务费等各种应有费用。

2、磋商供应商供货设备进场时，必须经业主代表开箱验收合格后方能投入安装使用（以业主代表开具的进场验收单为准），否则所造成的损失由供货商自行负责。

竞争性磋商最终报价一览表

项目名称：

项目编号：

项目包号：

| 磋商报价 | （大写）： （小写）： |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质保期 |  |
| 其 他 |  |

说明：1.供应商所提供的报价均以人民币报价。

供应商名称(单位公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有     同志为              法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件

供应商名称（签章）：

法定代表人（签章） ：

日期：  年   月   日

注：本表适用于法人

单位负责人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有       同志为       负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：        职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

单位负责人《居民身份证》复印件

供应商名称（签章）：

负责人（签章）：

日期：  年  月  日

注：本表适用于其他组织

自然人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有     同志为       经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

经营者《居民身份证》复印件

供应商名称（签章）：

经营者（签章）：

日期：    年   月  日

注：本表适用于自然人

法定代表人授权委托书

（代理机构名称）：

兹授权      同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从   年   月    日起至   年    月    日止。

供应商名称（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：  年  月  日

附：

代理人工作单位：

联系电话（手机）：

身份证号码：

| 粘贴法定代表人身份证 （正反复印件） | 粘贴被授权人身份证 （正反复印件） |
| --- | --- |

注：本表适用于法人、其他组织、自然人

供应商的资格声明

1、名称及基本情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                邮编：

电话：                传真：

（3）成立或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人或主要负责人：

（6）员工人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）上年末资产负债表：

1）固定资产

原   值：    净   值：

2）流动资金：

3）长期负债：

4）短期负债：

2、供应商认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购单位要求出示有关证明文件。

供应商名称：       （公章）

电      话：

传      真：

日      期：     年  月  日

注：附有效证明（法人营业执照、主体信用记录查询截图及其他供应商认为需要提供的资料）复印件。

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称(单位公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：自然人响应的无需盖章，需要签字。

前期服务承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我单位未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商名称(单位公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：自然人响应的无需盖章，需要签字。

其他按要求应提交的资料

其他资料有效证明复印件应编入响应文件。

技术响应、偏离说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求部分 | 投标货物/服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对照磋商文件“第三章 采购需求”中“二、采购清单及技术参数要求”，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，磋商供应商必须提供所投设备的具体参数值。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）        。

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）        。

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。

供应商名称(单位公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动，由本单位提供（服务或货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 响应文件中所提供的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

供应商名称(单位公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

技术文件

说明：技术文件的编制原则，一是按磋商文件要求，提供相应说明以证明所提供的服务是否响应磋商文件要求；二是对应项目评分标准，充分体现所提供服务对于评分标准的响应程度和优势。